南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心

运动场馆设施完善项目

比

选

文

件

比选发起人：南宁轨道交通集团有限责任公司

编制时间：2019年2月23日

目  录

第一章 比选须知	3

一、总   则	4

1. 项目说明	4

2. 资格与合格条件的要求	4

二、比选文件	4

4. 比选文件的组成	4

5. 比选文件的解释	4

6. 比选文件的修改	4

三、申请比选报价说明	4

7. 申请比选报价	4

四、比选申请文件的编制	5

8. 注意事项	5

9. 比选申请文件的组成	5

10. 比选有效期	7

11. 比选保证金	7

12.比选答疑	7

13. 比选申请文件的份数和签署	8

五、比选申请文件的递交	8

14. 比选申请文件的密封与标志	8

15. 递交比选申请文件截止日期	8

六、评   审	9

16. 评审程序	9

17. 评审规则	9

18. 评审保密	10

19. 比选申请文件评审	10

20. 评审结果公示	11

七、授予合同	11

21. 中选通知书	11

22. 合同的签署	11

八、比选申请文件	12

资格审查部分	13

技术部分	26

商务部分	33

价格部分	37

第二章  技术需求及数量表	40

第三章 评审细则	44

第四章  合同条款（格式）	48

# 第一章 比选须知

1. 前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目编号 | 无 |
| 2 | 项目名称 | 南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心运动场馆设施完善项目 |
| 3 | 项目服务范围及内容 | 南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心运动场馆地板铺设及靠椅安装。 |
| 4 | 项目期限 | 45个日历天 |
| 5 | 项目上限控制价 | 40万元 |
| 6 | 比选申请人资质和合格条件要求 | - 具有国内独立法人资格，营业执照经营范围包括：建筑材料、装修材料； - 须提供针对本项目运动木地板的原厂授权书； - 本次比选不接受联合体报价，母、子公司只允许其中一家公司参与比选申请；同一法人代表，只接受一家参与比选申请。 |
| 7 | 申请比选报价 | 比选申请人必须对比选项目中的所有内容作完整唯一的报价。 |
| 8 | 比选有效期 | 90天（从比选截止日期之日算起） |
| 9 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件壹正肆副（中选后提供WORD文档形式存储于光盘或U盘）。 |
| 10 | 比选申请文件（含样品）递交时间及地点 | 1）递交时间：2019年3月14日上午8:30-9：00（北京时间） 2）递交地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司一楼104号会议室 3）联 系 人：钟嘉荣 徐女士 联系电话：0771-2332824、2332857； |
| 11 | 比选时间及地点 | 1）时间：2019年3月14日上午9：00（北京时间） 2）地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司一楼105号会议室 |
| 12 | 比选文件答疑 | 1）提出问题的截止时间： 2019年3月8日下午17：00时前 2）提出问题的方式：书面（加盖法人单位公章）为准 3）书面澄清的时间： 2019年3月12日17：30时前 |
| 13 | 比选保证金 | 20000元 |
| 14 | 评比办法 | 依据综合评分法，本项目评分后推荐中标候选供应商，评标委员会按照得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由评委抽签确定。若排名第一的比选候选人放弃中选或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。 |

## 一、总   则

### 1. 项目说明

1.1 项目的说明见比选须知前附表（以下称“前附表”）所述。

1.2 上述项目按照国家有关的法律、法规，现通过比选来择优选定供货单位。

1.3 货物名称：运动木地板、靠椅及木纹地砖。

### 2. 资格与合格条件的要求

比选申请人必须满足前附表第6项相应的资质等级及要求。

3. 申请比选费用

比选申请人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。无论评审结果如何，比选发起人对上述费用不承担任何责任。

## 二、比选文件

### 4. 比选文件的组成

比选文件包括比选须知、货物需求及数量表、评审细则、合同条款（格式）等。

### 5. 比选文件的解释

比选申请人应仔细阅读比选文件的全部内容。如有疑问，应在前附表规定的时间内以书面形式（加盖法人单位公章）通知比选发起人，要求比选发起人对比选文件予以澄清。

### 6. 比选文件的修改

比选发起人将答疑及修改内容在前附表规定的时间内以书面的形式发给按要求该项目比选申请人，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

## 三、申请比选报价说明

### 7. 申请比选报价

7.1 比选申请人报价应包括但不限于：货物价格及出厂检验费、运输费、装卸费、、各种税费、保险费、包装费、专利费、售后服务所需相关的服务费用以及比选申请人企业利润、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等一切费用。

7.2 本项目报价应为确定性报价，不接受选择性报价，任何有选择性的报价将不予接受。在比选申请文件递交截止时间后，针对比选申请文件作出的任何修改将不予接受。

7.3 比选申请人须以第二章 “技术需求及数量表” 的要求进行报价，报价单的序号应与货物清单序号一致，如报价项与需求项有实质性偏离的，则按缺漏项处理。报价应包括第7.1所载明的一切费用。

7.4 比选申请人所报货物的规格参数及品牌须符合第二章“技术需求及数量表”的要求。

7.5 若第二章的“技术需求及数量表”中所列的货物已经停产或者淘汰的，以及规格型号不清的请比选申请人提出书面修改意见。

7.6 对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物。比选申请人必须在报价函中对此作出承诺。

7.7 报价编制的依据：本比选文件。

7.8 比选发起人对本项目的澄清说明，比选申请人应以澄清后的要求进行报价。

## 四、比选申请文件的编制

### 8. 注意事项

8.1 比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，或没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，可能导致该比选申请文件被拒绝。

8.2 比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的价格、服务及其它要求、合同条款等内容。

8.3 比选申请人的比选申请文件以及所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.4 比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.5 比选申请文件必须装订成册，不允许以活页夹等形式封装。

8.6 比选申请文件的所有组成部分均须加盖法人单位公章或骑缝章。

### 9. 比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件由比选申请人资格审查部分、技术部分、商务部分及价格部分四部分组成。

9.2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明（原件）

（2）法定代表人资格证明书（原件）

（3）法定代表人身份证（复印件加盖比选申请人公章）

（4）比选申请文件签署授权委托书（原件）

（5）授权代表人身份证（复印件加盖比选申请人公章）

（6）营业执照副本复印件（加盖比选申请人公章）

（7）税务登记证（加盖单位公章, 如已办理三证合一则不需提供）；

（8）组织机构代码证复印件（加盖比选申请人公章, 如已办理三证合一则不需提供）

（9）比选保证金缴纳证明（以比选发起人财务出具的收款证明为准，复印件加盖比选申请人公章，原件备查）

（10）须提供针对本项目运动木地板的原厂授权书（原件加盖厂家公章及比选申请人公章）

（11）保密承诺书（原件加盖比选申请人公章）

9.3 技术部分主要包括下列内容：

（1）货物需求偏离表（加盖比选申请人公章）

（2）本项目施工方案（格式自拟，但必须含有本项目施工人员名单、人数、对应的工种等信息，加盖比选申请人公章）

（3）质保及售后服务方案（格式自拟，加盖比选申请人公章）

（4）提供2017年1月1日由省级以上（含省级）质量监督检测中心对运动木地板各部件出具的的检测报告（复印件加盖比选申请人公章）

（5）提供运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品（提供的样品需采用不透明外包装单独密封，外包装上加盖单位公章，提供的样品上必须标注用于产品名称、部位、材质的标签。）

9.4 商务部分主要包括下列内容：

（1）比选人业绩证明（须提供业绩清单，附业绩清单所列项目的合同复印件并加盖比选申请人公章）

（2）企业信誉及产品荣誉（提供相关证书及证明复印件并加盖比选申请人公章，产品荣誉须有厂家公章）

9.5 价格部分主要包括下列内容：

（1）货物报价表

9.6 比选申请人按照比选发起人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

9.7 比选申请人需向比选发起人提供数量为一正本四副本的比选申请文件。

### 10. 比选有效期

10.1 比选申请文件在本须知前附表规定的第8项所述时间内有效。

10.2 在原定递交文件有效期满之前，如果出现特殊情况，比选发起人可以书面形式向比选申请人提出延长递交文件有效期的要求，比选申请人须以书面形式予以答复。同意延长递交文件有效期的比选申请人不允许修改其比选申请文件。在延长的比选有效期内，本须知第6条仍然适用。

### 11. 比选保证金

11.1 比选保证金的金额：贰万元整（人民币20000.00元）；

11.2 比选保证金缴纳方式：通过银行转账方式存入比选发起人以下专用账户，（转账结束后，请与我公司联系领取收据，仅限工作日。联系人：肖工 联系电话：0771-2332805）

开户行：建行南宁市青山路支行

户  名：南宁轨道交通集团有限责任公司

帐  号：4500 1604 5560 5070 2020

11.3 比选保证金的退还：递交申请函以及比选发起人财务出具的收款收据原件作为退还依据。

11.4 提交时间：比选申请文件递交截止时间前一天。

11.5 退还时间：比选发起人与中选单位签订书面合同后，所有比选申请人及中标单位需按要求向比选发起人递交申请及收款收据，比选发起人在确认无误后，10个工作日内无息退还比选保证金。

11.6 比选申请人在缴纳比选保证金时，须在付款信息上注明参选项目名称、项目编号及用途等信息。

11.7 对不按本比选文件规定时间或方式缴纳足额比选保证金的比选申请人，比选发起人有权拒绝其参与本次比选。

11.8 确认方式：以比选发起人财务出具的收款证明或银行转账回执为准。

11.9 比选申请人在比选有效期内撤回比选申请文件，将不退还比选保证金。

### 12.比选答疑

12.1比选发起人向比选申请人提供的有关本项目现场的资料和数据，是比选发起人现有的能为比选申请人所利用的资料。比选发起人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在前附表规定时间内，以书面形式（加盖法人单位公章）通知比选发起人，其他方式无效。比选发起人将以书面形式通过“比选补遗文件”予以答复。

12.3 比选补遗文件包括所有问题和答复，比选发起人将在前附表规定的时间内发布公告并发给比选申请人，但不指明澄清问题的来源，比选申请人收到后应以书面形式（加盖法人单位公章）通知比选发起人，确认已收到该比选补遗文件。比选补遗文件发出后，比选申请人在2日内不回应比选发起人的，视为比选申请人已收到比选补遗文件。比选申请人无明确的收件地址或电子邮箱等有效接收方式的，自公告发出之日起3日内视为收到比选补遗文件。

### 13. 比选申请文件的份数和签署

113.1 比选申请人按比选文件的规定，编制一份比选申请文件“正本”和前附表第9项所述份数的“副本”，并标明“比选申请文件正本”和“比选申请文件副本”。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2 比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，并装订成册，由比选申请人的法定代表人或授权委托代理人亲自签署和加盖印鉴，并加盖单位公章。

13.3 全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选发起人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

## 五、比选申请文件的递交

### 14. 比选申请文件的密封与标志

14.1 装订要求：比选申请文件中资格审查部分、技术部分、商务部分、价格部分及样品分开装订。

14.2 比选申请文件的价格部分及样品部分需单独包封；资格审查部分、技术部分及商务部分密封在密封袋，封面上标注项目名称、所装文件名称、比选申请人名称。

14.3，若没有包封加盖单位公章或破损严重，比选发起人将拒收。

### 15. 递交比选申请文件截止日期

15.1 比选申请人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将比选申请文件递交至前附表第10项所述的单位和地址。

15.2 比选发起人可以以补充通知方式，酌情延长递交比选申请文件的截止日期。在上述情况下，比选发起人与比选申请人在比选截止日期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的递交文件截止日期。

15.3 凡没有以补充方式获得酌情延长递交文件截止日期的比选申请人，比选发起人将拒收在递交文件截止日期以后送到的比选申请文件。

## 六、评   审

### 16. 评审程序

16.1 比选发起人将于前附表第11项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评审会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

16.2 本项目由南宁轨道交通集团有限责任公司技术及商务专家组成评审小组，共同对比选申请文件按照评审标准的规定进行评审；由监督部门对评审过程进行全程监督。

16.3 评审小组成员应当独立、客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审小组成员及其他工作人员应对整个评审活动保密。

16.4评审会议程序：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，并验证法定代表人资格证明书、授权委托书及有效身份证明，由主持人宣布评审会议开始，介绍到会人员。

（2）主持人及比选主办部门人员在场监督下，确认文件是否密封，文件外包装签署是否正确，比选申请人及主办部门人员对其结果签字确认，比选申请人退场。

（3）主持人及比选主办部门人员监督下，启封比选申请文件的资格审查部分，移交评审小组进行资格审查和初步评审。

（4）主持人宣布核查结果，并宣读有效比选的比选申请人名称以及比选发起人认为需要的其他内容。

（6）在评审过程中主办部门人员做比选记录，评审小组、主持人等有关人员在比选记录表上签字确认，主持人宣读比选结果。

（7）评审结束。

### 17. 评审规则

17.1本项目上限控制价为：人民币40万元。

17.2 评审过程的保密性。评审小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选、候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

17.3 比选申请人在评审过程中所进行的力图影响评审公正性的活动，可能导致其中选无效。

17.4 比选申请文件的澄清或说明：

（1）评审小组将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

（2）比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评审小组规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

（3）比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

（4）比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选的实质内容。

### 18. 评审保密

18.1 评审全过程内容和比选申请文件的评审结果，不得向比选申请人和与该过程无关的其他单位和个人泄露；

18.2 比选申请人对比选发起人和评审小组成员施加任何有影响的行为，都将被取消比选资格。

### 19. 比选申请文件评审

19.1 比选申请人资格审查：只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知第9.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

19.2比选申请文件符合性鉴定：比选申请文件应实质上响应比选文件的要求，应与比选文件所有条款、条件和规定无明显差异或保留。评审小组对实质上不响应比选文件要求的比选申请文件有权予以拒绝。

19.3 比选申请人或其比选申请文件有下列情况之一者，其比选申请文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人未按时参加评审会议的；

（2）不按本须知第9条内容提供资料的；

（3）比选申请文件未按照本须知第9条的要求装订、密封、标记、签字、盖章的；

（4）比选申请文件内容不真实的；

（5）对不按本比选文件规定时间或方式缴纳足额比选保证金的比选申请人，比选发起人有权拒绝其参与本次比选。

（6）货物需求偏离表中达不到实质性要求和条件的；

19.4 评审细则、确定中选人：详见第三章“评审细则”

19.5 确定中选人

19.5.1 评审小组按第三章“评审细则”，推荐排名第一的比选申请人为中选人。

19.6出现下列特殊情况之一，本公司将重新组织比选：

19.6.1 在比选申请文件递交截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人少于3家的；

19.6.2 其比选申请文件有效的比选申请人不足2家，且评委认为没有竞争力的；

19.6.3 有效比选申请文件只有1家或0家的。

### 20. 评审结果公示

20.1 在评审结束经比选发起人确认后，将以中选公告、书面或电话形式通知各比选申请人评审结果。

20.2 比选申请人如对评审结果有异议，在接到评审结果或中选公告后5天内，可以书面形式向比选发起人提出质疑。比选发起人应在收到比选申请人的书面质疑后2个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、授予合同

### 21. 中选通知书

21.1 中选公告发布且无异议后，比选发起人将向中选人发出中选通知书。

21.2 比选发起人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

21.3 中选通知书为合同的组成部分。

### 22. 合同的签署

22.1中选人收到中选通知书后3个工作日内，中选单位法定代表人或授权代理人与采购人联系办理合同签订事宜。若逾期采购人有权取消其中选资格，并选择评审排名次之的比选申请人为本项目中选人；中选的比选申请人若因自己的原因不能履约签订合同，比选发起人将取消其中选资格并且列为不诚信单位，比选保证金不予退还，并在后续排名中选候选人中依次向上递补确定中选人或重新比选确定中选人。

## 八、比选申请文件

项目比选申请文件

### 资格审查部分

（＊本）

比选申请人：                             （ 加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目  录

- 诚信声明（原件）；

- 法定代表人资格证明书（原件）

- 法定代表人身份证（复印件加盖比选申请人公章）

- 比选申请文件签署授权委托书（原件）；

- 授权代理人身份证（复印件加盖比选申请人公章）

- 营业执照副本复印件（加盖比选申请人公章）；

- 税务登记证（加盖比选申请人公章, 如已办理三证合一则不需提供）；

- 组织机构代码证复印件（加盖比选申请人公章, 如已办理三证合一则不需提供）；

- 比选保证金缴纳证明（以比选发起人财务出具的收款证明为准，复印件加盖比选申请人公章，原件备查）

- 须提供针对本项目运动木地板的原厂授权书（原件加盖厂家及比选申请人公章）

- 保密承诺书（原件加盖比选申请人公章）

1、诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明：

1、	本企业参加南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心运动场馆设施完善项目比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的；

2、	本企业未被国家、广西壮族自治区、南宁市相关行政主管部门通报停止投标活动，无犯罪行贿记录；

3、	同时，我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任；

4、	本企业提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受相关部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

日期：　　年   月    日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （比选申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （盖公章）

日  期：       年     月     日

3、法定代表人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

4、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系     （比选申请人名称）       的法定代表人，现授权委托      (比选申请人名称)        的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司名义参加南宁轨道交通集团有限责任公司的运动场馆设施完善项目比选活动。代理人在评审、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：           年龄：

单  位：               部门：           职务：

比选申请人：（ 加盖单位公章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年    月    日

5、授权代理人身份证（提供复印件加盖法人单位公章）

6、营业执照副本复印件（加盖单位公章）

7、税务登记证（加盖单位公章, 如已办理三证合一则不需提供）

8、组织机构代码证复印件（加盖单位公章, 如已办理三证合一则不需提供）

9、比选保证金缴纳证明（以比选发起人财务出具的收款证明为准，复印件加盖单位公章，原件备查）

10、须提供针对本项目运动木地板的原厂授权书（原件加盖厂家及比选申请人公章）

11、保密承诺书

南宁轨道交通集团有限责任公司：

我方在实施贵方项目期间，就保密事宜做出如下承诺：

- 我方理解贵方的保密信息。贵方拥有的不为公众所知悉、能为他人带来经济利益或其他利益、具有实用性的信息等均属商业秘密和秘密信息；包括但不限于贵我双方正在或将要签订的合同信息、合同履行、我方提供咨询服务时所接触到的涉及贵方经营管理等事项的信息。

- 我方自知悉贵方的保密信息之日起，依照法律法规规定及有关约定承担保密义务。

- 未经贵方同意，我方不擅自保存与贵方保密信息有关的任何物品、资料，也不私自进行复制、交流或者转移。

- 除因合同需要外，未经贵方同意，我方不以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括我方不应或不需知悉该项秘密的雇员）知悉贵方的保密信息，也不在合同过程中不正当使用或者在合同过程之外使用或许可、帮助他人使用贵方的保密信息。

- 我方不会擅自使用任何属于第三方的保密信息，且保证此类信息不会侵犯任何第三方的知识产权及其它权益。若我方违反本规定而导致贵方遭受第三方的侵权指控时，我方承担法律责任。

- 若我方发现贵方的保密信息可能被泄露或已经被泄露时，会及时通知贵方，并采取有效措施防止保密信息进一步泄露。

- 无论何种原因导致合同未签订或合同结束，我方均按照本协议约定对接触、知悉的保密信息承担保密义务，该保密义务直至这些保密信息由贵方公开或已实际公开时止。

比选申请人（盖章）：（名称）

日期：　    年　    月　    日

项目比选申请文件

### 技术部分

（＊本）

比选申请人：                             （ 加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目  录

- 货物需求偏离表（加盖比选申请人公章）

- 本项目施工方案（格式自拟，但必须含有本项目施工人员名单、人数、对应的工种等信息，加盖比选申请人公章）

- 质保及售后服务方案（格式自拟，加盖比选申请人公章）

- 提供2017年1月1日起由省级以上（含省级）质量监督检测中心对运动木地板各部件出具的的检测报告（复印件加盖比选申请人公章）

- 提供运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品（提供的样品需采用不透明外包装单独密封，外包装上加盖单位公章，提供的样品上必须标注用于产品名称、部位、材质的标签。）

1、货物需求偏离表

货物需求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所报货物品牌 | 所报货物规格参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权委托人（签字）：

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目比选文件第二章“技术需求及数量表”中货物需求的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，所投产品若为负偏离，比选申请人不予接受。

2、本项目施工方案（格式自拟，但必须含有本项目施工人员名单、人数、对应的工种等信息，加盖比选申请人公章）

3、质保及售后服务承诺（格式自拟，加盖比选申请人公章）

4、提供2017年1月1日起由省级以上（含省级）质量监督检测中心对运动木地板各部件出具的的检测报告（复印件加盖比选申请人公章）

1）提供面板运动性能（含冲击吸收、球反弹率、滑动摩擦系数抗活动荷载性能等）检测报告；

2）提供面板甲醛释放量达到E1级检测报告；

3）提供龙骨阻燃性达B1级检测报告；

4）提供防潮发泡膜甲醛释放量达到E1级检测报告；

5）提供弹性垫可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、游离甲醛、压缩复原率测试合格检测报告；

5、提供运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品（提供的样品需采用不透明外包装单独密封，外包装上加盖单位公章，提供的样品上必须标注用于产品名称、部位、材质的标签。）

1）提供面板样品；

2）提供胶合板样品；

3）提供松木龙骨样品；

4）提供专用运动减震垫样品；

项目比选申请文件

### 商务部分

（＊本）

比选申请人：                             （ 加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目  录

1、比选人业绩证明（须提供业绩清单，业绩证明复印件并加盖公章）

2、企业信誉及产品荣誉（提供相关证书及证明复印件并加盖单位公章，产品荣誉须有厂家公章）

1、比选人业绩证明（须提供业绩清单，业绩证明需满足自2016年1月1日以来，提供与单位签订运动木地板供货超过1000平米以上或单项合同金额不少于40万元的项目业绩证明。须提供业绩清单，附业绩清单所列项目的合同复印件，合同复印件需包含签订时间、合同对方单位名称、种类及规模等，并加盖投标人公章，原件备查。）

2、企业信誉及产品荣誉（提供相关证书及证明复印件并加盖单位公章，产品荣誉须有厂家公章）

1）提供产品厂家是AAA级质量诚信服务单位证书复印件（需提供证书复印件并加盖比选申请人公章）

2）提供产品为中国绿色环保产品证书复印件（需提供证书复印件并加盖比选申请人公章）

3）提供产品厂家为AAA级信用企业证书复印件（需提供证书复印件并加盖比选申请人公章）

项目比选申请文件

### 价格部分

（＊本）

比选申请人：                             （ 加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

货物报价表

【详见附件报价表】

注：

- 《货物报价表》中，货物品牌必须填写。货物品牌必从《技术需求及数量表》品牌项选定，只能选定一个品牌，《技术需求及数量表》中未提供参考品牌的，请比选申请人自行在《货物报价表》中填写供货品牌。

- 《货物报价表》必须填写所供货物参数，货物参数必须符合或优于《技术需求及数量表》的要求，同时必须提供货物图片。

- 《货物报价表》中单项货物的合价等于单项货物的数量*单价；单项货物合价之和等于本次项目的总价；若比选申请人计算错误，则比选申请人须承担该错误的不利责任。

货物报价表

| 序号 | 货物名称 | 供货品牌 | 提供的货物参数 | 提供的货物图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 木纹地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 靠背长椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 合 计 |  | 大写： |  |  | 小写： |  |  |  |  |

注：单项货物的合价等于单项货物的数量*单价；单项货物合价之和等于本次项目的总价；若比选申请人计算错误，则比选申请人须承担该错误的不利责任。

# 第二章  技术需求及数量表

【详见附件技术需求及数量表】

注：

- 本项目货物必须符合中华人民共和国国家标准和相关行业标准及规定；这些标准必须是有关机构颁布的最新的标准。比选申请人应按国家相关规定提供相应的合格证。

- 本比选文件并未充分引用有关条文和标准规范，提出的是最基本的要求，比选申请人应提供符合本项目规格标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠的要求。

- 比选申请人所报货物的规格需与“技术需求及数量表”中的要求完全相符或优于。

- “技术需求及数量表”中提供多个品牌的，请比选申请人自行从中选择品牌；单独品牌的，比选申请人不能私自变更；无品牌的，请比选申请人自行提供。

- 比选申请人提供运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品（每个样品上必须标注产品的名称、部位及材质），密封并加盖单位公章，比选前与比选文件一起送到采购人指定比选地点存放。

- 技术需求及数量表的内容均为实质性要求和条件，如达不到实质性要求和条件的按照本文件中19.3条款处置。

|  |  |  | 技术需求及数量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 货品名称 | 参考品牌 |  | 技术参数要求 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
| 1 | 运动木地板 | 加索尔，思博特，鹏辉 |  | 一、面板 1、面板规格型号：面板厚度≥15mm； 2、面板甲醛释放量达到E1级≤1.5mg/L，静曲强度（MPa）Xmean≥25，Xmin≥20。 4、含水率(%),7≤含水率≤11.1； 5、漆膜附着力不低于2级；表面耐磨（g/100r）,≤0.15，且漆膜未磨透； 6、面板运动性能：冲击吸收≧53%，球反弹率≧90%，滑动摩擦系数0.4到0.6，抗滚动荷载性能大于1500N，标准垂直变形≥2.3mm； 二、胶合板 1、胶合板甲醛释放量应符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量达到E1要求; 三、松木龙骨 1、松木龙骨厚度≥30mm， 2、可燃性达到B1级，符合GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》，GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》，GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》； 四、地板油漆 1、运动地板油漆采用UV漆，UV漆应符合GB18581-2009标准，甲醛释放量达到E1要求； 五、防潮发泡膜 1、防潮发泡膜厚≥0.5mm，达到防潮隔离的效果； 2、地面铺设一层EPE发泡膜，EPE发泡膜须达到GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级甲醛释放量限量指标； 3、无纺布须符合RoHS 2011/65/EU 及修订指令（EU）2015/863附录II的要求，铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯和多溴联苯醚不超出RoHS限量。 六、专用运动减震垫 1、专用运动减震垫作为弹性垫层须通过GB/T14833-2011，GB18583-2008，GB/T9758.1.4.6.7-1988，GB/T19851.11-2005关于苯、可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、游离甲醛、压缩复原率测试； |  | 平方米 | 832 |
| 2 | 木纹地砖 |  |  | 1、样式：接近运动木地板纹式。 |  | 平方米 | 46 |
| 3 | 靠背长椅 |  |  | - 靠背长椅框架为金属加实木材质，牢固、耐用： - 实木材质为防腐木； - 靠背长椅长度为1.2米， |  | 张 | 20 |
| 4 | 商务条款 | 一、工期要求：要求供货商在接到中选通知书后25日内开始实施安装，需在15日内完成安装。 二、施工地点：南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心运动场馆 三、工作方式：现场交货及施工 四、施工要求： 1、运动木地板铺设整体平整，无明显落差，无块状突起或者凹陷，且地板整体颜色一致，无明显色差； 2、木纹地砖铺设整体平整，无明显落差，无块状突起或者凹陷，且样式接近运动木地板纹式，地板整体颜色一致； 3、防腐实木靠背长椅样式须与报价文件中的图片一致，框架为金属与实木，长度为1.2米，且安装稳固，椅身不存在变形情况。 五、其他要求： 1、比选报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）必要的安装费用等其他费用。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商按要求供货、安装。经采购方验收合格，按合同采购数量进行结算。（供应商提供本项目计量及结算资料，经采购方核对无误后，供应商根据采购方要求开据等额专用增值税发票。采购方收到等额专用增值税发票后，15个工作日内采购方一次性支付完结算货款95%，余额为质保金。质保金返还标准：合同结束质保期服务符合合同要求，在供应商书面申请返还质保金申请函送达甲方之日起计算，30日内一次性返还所有质保金。） 3、不符合标准的或者虚假应标的，检验费由供应商承担，采购方有权要求退货，并保留追究供应商虚假应选的法律责任的权利。 4、安装结束后，5天内由供应商聘请有资质的第三方检测单位对本项目场地进行甲醛检测，并出具检测报告。如检测报告甲醛超标，需在7天后进行2次检测，如检测指标还不符合规定的，采购方有权退货，一切损失由中标单位承担。检测费用由供应商负责支付。 5、供应商比选时需提供运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品（每个样品上必须标注产品的名称、部位及材质），密封并加盖单位公章，比选前与比选文件一起送到采购人指定比选地点存放。 |  |  |  |  |  |

# 第三章 评审细则

- 资格评审：评审小组对比选申请人的资格条件、比选申请文件的完整性和有效性、比选申请文件的有效期等方面进行审查。通过资格评审的比选申请文件进入技术、商务评审。

- 评审依据：评委将以比选文件为评审依据，对比选申请人的比选报价、项目施工方案、质保及售后服务方案、检测报告、业绩、信誉、等内容按百分制打分。

- 如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该比选申请文件做无效处理。

- 比选报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（比选申请人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按无效报价处理）：

  - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

  - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

  - 当合价与总价不一致时，以总价为准，调整相关合价；

  - 评审期间不接受任何比选申请人主动提出的对单价、合价及总价的调整；

  - 其它未尽事宜，由评审小组审议确定；如意见不一致时，以记名方式投票确定。

- 评比办法：依据综合评分法，本项目评分后推荐中选候选供应商，评审委员会按照得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列，得分且比选报价相同的，由评委抽签确定。中选的比选申请人若因自己的原因不能履约签订合同，比选发起人将取消其中选资格并且列为不诚信单位，比选保证金不予退还，并在后续排名中选候选人中依次向上递补确定中选人或重新比选确定中选人。

1、综合评分法细则：

评标委员会在评选时将充分体现比质量、比价格、比服务、比维护费用、比工艺、比性能、比交货期等综合评比，全面分析。

2、综合评分中技术、商务、价格因素的评分权重：

| 名称 | 技术权重（%） | 商务权重（%） | 价格权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动场馆设施完善项目 | 48 | 12 | 40 |

先评技术和商务分，再评价格分。计算评选价格时，以货物到达比选文件指定交货地点的比选价格为依据。

2.1 技术、商务评审

(1) 技术、商务评审严格按照规定项目及其评分标准进行，必须每项打分，各项分值精确到0.01分，各项得分不超过其满分值。

(2)技术、商务评审采用各评委记名方式独立进行评分，技术、商务评审得分为所有有效打分的总和。

3.1技术、商务、价格评分标准如下：

3.1.1技术部分…………………………………………………………………48分

（1）本项目施工方案（满分15分）

一档（0-5分）：安装施工方案、施工措施及施工部署相对简单，施工人数5人，且基本可行的。

二档（5.1分- 10分）：安装施工方案细致合理，施工措施及施工部署基本合理，施工人数在5人到9人之间，能满足项目实施要求的。

三档（10.1分- 15分）：安装施工方案详细，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的，施工人数在10人以上，能确保项目进度，响应迅速的。

（2）质保及售后服务方案（满分6分）

一档（0-3分）：质保期在1年，售后服务措施完善、措施基本可行的。

二档（3.1分-6分）：质保期在2年，售后服务措施全面、具体、切实可行，充分满足工程需求的。

（3）提供2017年1月1日起由省级以上（含省级）质量监督检测中心对运动木地板各部件出具的的检测报告（满分5分）

1）提供面板运动性能（含冲击吸收、球反弹率、滑动摩擦系数抗活动荷载性能等）检测报告，得1分；

2）提供面板甲醛释放量达到E1级检测报告，得1分；

3）提供龙骨阻燃性达B1级检测报告，得1分；

4）提供防潮发泡膜甲醛释放量达到E1级检测报告，得1分。

5）提供减震垫可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、游离甲醛、压缩复原率测试合格检测报告，得1分；

（4）对提供的运动木地板中面板、胶合板、松木龙骨及专用运动减震垫的样品评分（满分22分）

1）面板（满分7分）

第一档（0-2分）：面板厚度=15mm，有明显异味；

第二档（2.1-5分）：面板厚度≥18mm，无明显异味；

第三档（5.1-7分）：面板厚度≥22mm，无异味。

2）胶合板（满分5分）

第一档（0-1分）：有明显异味，板材存在脱胶现，板材分离现象；

第二档（1.1-3分）：无明显异味，板材存在脱胶现，无板材分离现象；

第三档（3.1-5分）：无异味，板材不存在脱胶现象，无板材分离现象。

3）松木龙骨（满分6分）

第一档（0-2分）：松木龙骨厚度=30mm，有明显异味；

第二档（2.1-4分）：松木龙骨厚度≥35mm，无明显异味；

第三档（4.1-6分）：松木龙骨厚度≥38mm，无异味。

4）专用运动减震垫（满分4分）

第一档（0-1分）：专用运动减震垫厚度=5mm，有明显异味；

第二档（1.1-2分）：专用运动减震垫厚度≥7mm，无明显异味；

第三档（2.1-4分）：专用运动减震垫厚度≥10mm，无异味。

3.1.3商务部分………………………………………………………………………12分

（1）业绩证明（满分9分）

自2016年1月1日以来，提供与单位签订运动木地板供货超过1000平米以上或单项合同金额不少于40万元的项目业绩证明每个得3分，每多提供一个业绩得3分。

业绩证明文件：须提供业绩清单，附业绩清单所列项目的合同复印件（合同复印件需包含签订时间、合同对方单位名称、种类及规模）并加盖投标人公章，原件备查。

（2）企业信誉及产品荣誉（满分3分）

1）提供产品厂家是AAA级质量诚信服务单位证书复印件的，得1分（复印件需加盖厂家公章及比选申请人公章）；

2）提供产品为中国绿色环保产品证书复印件的，得1分（复印件需加盖厂家公章及比选申请人公章）；

3）提供产品厂家为AAA级信用企业证书复印件的，得1分（复印件需加盖厂家公章及比选申请人公章）；

3.1.4价格部分………………………………………………………………40分

- 资格审查合格的有效最低报价作为评审的基准价。

某投标人报价得分=评审基准价/投标人报价*40

注：当投标报价偏离评标基准价为非整数百分点时，按四舍五入取至百分数。

4.1 投标人综合分计算方法为：

综合分=技术分+商务分+价格分。

# 第四章  合同条款（格式）

正本/副本

南宁轨道交通集团有限责任公司

控制中心运动场馆设施完善项目合同

合同签订地点：南宁轨道交通集团有限责任公司

合同签订日期：       年     月      日

XXXXXXX公司   姓名    联系电话

目  录

- 采购合同书

- 补充协议（如有请提供）

- 合同附件一

1、项目验收表

- 合同附件二

- 中选通知书

- 项目需求一览表

- 比选申请函

- 货物报价表

- 成交供应商澄清函（如有请提供）

- 项目服务方案

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

采购合同书

甲方： 南宁轨道交通集团有限责任公司

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律、法规、规章，按照协商一致、诚实信用的原则，就相关事宜达成如下协议：

一、 合同内容

项目施工内容：在甲方指定的运动场馆内铺设832平方米的运动木地板、46平方米的木纹地砖及安装20张防腐实木靠背长椅。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　          元整（￥         元），最终金额以实际结算为准。

三、交货要求

3.1 交货期：乙方应在合同签订之日起，    个日历天内供货安装，    个日历天内完成安装并交付。

3.2 交货地点：南宁市区内

3.3 交货方式：现场交货

3.4 乙方必须按报价文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

3.5乙方应提供货物的合格证，产品检验报告。

3.6如乙方无法按照报价文件的品牌及型号提供产品，将使用经甲方审批同意，相当于或优于报价文件的品牌及型号代替，不另行增加费用。

3.7安装结束后，3天内由供应商聘请有资质的第三方检测单位对本项目场地进行甲醛检测，并出具检测报告。如检测报告甲醛超标，需在7天后进行2次检测，如检测指标还不符合规定的，采购方有权退货，一切损失由中标单位承担。检测费用由供应商负责支付。

四、质量保证及售后服务

4.1质量保证期：X年（自交货验收合格之日起）

4.2 质量保证期内，如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，产品实行“三包”，即包退、包换、包修。乙方接到甲方故障通知后应在2小时作出响应，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生损坏，乙方免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方配合甲方处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

五、合同款支付

5.1 付款方式：银行转账

5.2合同支付：本项目无预付款。乙方自项目验收合格之日起，完成甲方合同结算手续及提供增值税专用发票后，甲方在15个工作日内向乙方支付95%的合同款，即：人民币                 元整（￥     元），余款作为质量保证金，待质保期满X年，质量符合标准，由乙方向甲方提出申请后，甲方一次性全额无息退还。如有特殊情况甲方无法按时转账，甲方需事先通知乙方。

5.4乙方开户行与账号：

开户名：                           开户行：

账  号：                           税  号：

乙方对此账号的真实性负责，乙方银行账号如有变更，须提前一周书面通知甲方，由于乙方提供账号有误或未及时将变更通知甲方所造成的损失由乙方承担，甲方不承担相应的责任。

六、产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第9.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

七、货物包装、发运及运输

7.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

7.2 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7.3 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、安装和验收

8.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，及时安排技术人员进行安装。

8.2乙方完成产品安装后通知甲方，甲方应在5个工作日内组织人员验收。

8.3验收标准：详见附件一《项目验收表》。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

9.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.5乙方不履行4.2、4.3条义务的，应按合同总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.6乙方因违法违规被行业主管部门取消经营资格的，甲方可单方面解除合同。

9.7乙方在施工过程中，施工人员的人生安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其它

11.1下述合同附件二为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1、中选通知书

2、项目需求一览表

3、比选申请函

4、货物报价表

5、成交供应商澄清函（如有请提供）

6、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

11.2本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商确定，合同和补充协议具有相同的法律效力。

11.3双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.4本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本捌份，甲方执柒份，乙方执壹份。合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托代理人签字（或用印）并加盖公章或经公安机关登记备案的合同专用章后生效。

甲方： 南宁轨道交通集团有限责任公司         乙方：

地址： 广西南宁市云景路69号                地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件一

项目验收表

甲方：南宁轨道交通集团有限责任公司

乙方：

| 验收项目名称： |  |  | 南宁轨道交通集团有限责任公司运动场馆设施完善项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收地点： |  |  | 南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心运动场馆 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收名称 |  |  | 验收标准 |  |  | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 运动木地板 |  |  | 运动木地板面积：832平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地板整体颜色一致，无明显色差； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体平整，无明显落差，无块状突起或者凹陷。 |  |  |  |  |
| 2 | 木纹地砖 |  |  | 木纹地砖面积：46平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 样式接近运动木地板纹式，地板整体颜色一致 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体平整，无明显落差，无块状突起或者凹陷。 |  |  |  |  |
| 3 | 防腐实木 靠背长椅 |  |  | 防腐实木靠背长椅样式与报价文件中的图片一致 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架为金属与实木，长度为1.2米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防腐实木靠背长椅安装稳固，椅身不存在变形情况 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方签字： |  |  |  |  | 乙方签字： |  |  |  |
| 日期：2019年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |