南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司2020年通用仪器仪表采购项目补充询比价文件（一）

致各有关询比价申请人：

南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司2020年通用仪器仪表采购项目（项目编号：NNGD-YY-BJYQ-2020064）询比价文件修改如下：

- 线下递交询比价申请文件时间修改

- 询比价公告中的线下询比价文件递交时间“2020 年6月22日15:00-15:30”修改为“2020 年7月21日08:30-09:00”。

二、询比价文件的修改：

询比价文件《附件3：技术需求及数量表》中

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 备注 | 修改后的物料描述 | 修改后的物料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2020-04-WX-24635 | 制冷剂电子检漏仪 | 1 | 台 |  |  | 对所有冷媒的灵敏度相同包括：R22/R12/R134a/R410a；工作温度范围：0℃至50℃；贮存温度范围：-10℃至60℃ | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：“对所有冷媒的灵敏度相同包括：R22/R134a/R410a；工作温度范围：0℃至50℃；贮存温度范围：-10℃至60℃。” | 无修改 |
| 9 | 2020-02-E-WX-26839 2020-04-WX-26110 2020-04-WX-26165 | 单相调压器 | 3 | 个 | 德力西 |  | 输入电压220V，容量1000VA最大电流12A，可调电压0-250V，数字显示。 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：输入电压220V，容量3000VA，最大电流12A，可调电压0-250V，绝缘等级：A级，绝缘电阻≥5MΩ，耐压：2000V/1min | 无修改 |
| 14 | 2020-04-WX-26624 | 激光投线仪 | 1 | 台 | 得力，博世，优利德 |  | 5线，20倍强光，绿光，锂电池充电式 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：工作精度±1mm(每7m），自动安平：±3°，5线，绿光，锂电池充电式，35米室内可见，15米室外可见。 | 无修改 |
| 27 | 2020-02-E-WX-26855 2020-04-WX-25856 2020-02-E-TH-26669 2020-04-WX-25870 | 钳形表 | 14 | 台 | 福禄克 |  | 交流电压 (40Hz到500Hz)量程0-1000 V，分辨率0.001 V-1 V，精度1.0 % + 3；直流电压量程0-1000V，分辨率0.001V、0.01V、0.1V、1V，精度0.5% + 3；交流电压（毫伏） 量程400.0mV，分辨率0.1mV，精度3.0% + 3；直流电压（毫伏）量程400.0mV，分辨率0.1mV，精度1.0% + 10；二极管测试量程2.000V，分辨率0.001V，精度10%；电阻 (欧姆) 量程400.0 Ω、0-400.0 kΩ精度0.5 % + 3、0.5 % + 2、0.5 % + 2、0.5 % + 2，0.5 % + 2、1.5% + 3 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 无修改 | 物料名称修改为：数字万用表 |
| 42 | 2020-04-WX-24637 | 转速仪 | 1 | 块 |  |  | 数显，测量范围 0.1～199.9 m/s2，测量精度1% | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：测量范围：50-99999RPM；精度：±0.03%±2；非接触型；分辨率：当范围50-99.99RPM，分辨率0.01RPM,当范围100-9999.9RPM，分辨率0.1RPM,当范围10000-99999RPM，分辨率1RPM | 无修改 |
| 50 | 2020-04-WX-24638 2020-04-WX-24639 2020-04-TH-23719 2020-05-CBZ-00266 | 红外测温仪 | 8 | 台 | 福禄克 |  | 测温范围：-40-650℃；精度：±1%；3、60:1 距离光点比 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：“测温范围：-32℃-600℃；精度：±1%或±1%,取较大值；光学分辨率：20：1；显示屏分辨率：0.1℃ | 无修改 |
| 51 | 2020-04-WX-24640 | 手持式红外测温仪 | 1 | 台 |  |  | °C/°F 转换，测量范围:-50°C 1370°C，分辨率：0.1°C，精度：±(1.5 %读数+ 1°C)，测量范围：-50℃-1850℃，精确度：±0.5%，分辨率：0.1℃，送检 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：“测温范围：-32℃-600℃；精度：±1%或±1%,取较大值；光学分辨率：20：1；显示屏分辨率：0.1℃ | 物料名称修改为：红外测温仪； |
| 53 | 2020-01-CL-24961 | 红外测温仪 | 9 | 把 | FACOM、福禄克、 |  | 温度范围： -32~650℃ 显示精度：±1.8℃或1.8% 重复精度 ：±0.5℃或0.5% 显示分辨率： 0.1 D：S（距离与光点直径比） ：20：1 响应时间 ：250mS（95%可读） 光谱响应： 8um至14um 显示保持 8秒 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：“测温范围：-32℃-600℃；精度：±1%或±1%,取较大值；光学分辨率：20：1；显示屏分辨率：0.1℃ | 无修改 |
| 61 | 2020-04-CL-25679 | 呼吸式酒精检测仪 | 4 | 套 |  |  | 超快速燃料电池电化学传感器；至少有主动排查和快速两种测量模式，可存储至少五万条历史记录；数显，手持式；快速排查时不用吹嘴；液晶屏≥3.2英寸；测量范围：0-550mg/100ml BAC；响应时间小于5s；回复时间小于10s；检测精度：不高于±2.5mg/100ml；配2000个一次性吹嘴。 | 需要首次计量送检出具计量检定证书 | 物料描述修改为：超快速燃料电池电化学传感器；至少有主动排查和快速两种测量模式，可存储至少五万条历史记录；数显，手持式；快速排查时不用吹嘴；液晶屏≥3.2英寸；测量范围：0-550mg/100ml BAC；响应时间小于10s；回复时间小于10s；检测精度：不高于±5mg/100ml；配2000个一次性吹嘴。 | 无修改 |
| 62 | 2020-04-WX-24641 | 震动仪 | 1 | 台 |  |  | 测量范围：0～199.99m/s；测量精度：0.01；分辨率：0.01；数显；电池式1*9v | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：速度测量范围：0～199.99m/s；加速度测量范围：0.1～199.9m/s2；测量误差：位移测量范围:0.001～1.999mm；速度、加速度、位移测量频率:10HZ~1KHZ(LO)；测量误差：±5%±2digits；分辨率：0.01；数显；电池式1*9v | 无修改 |
| 76 | 2020-01-SJ-00099 | 手持式温湿度测量仪 | 1 | 件 | 博世/优利德/福禄克 |  | 温度测量范围: -20℃~+60℃，温度精度：±0.3℃(25℃)，湿度测量范围：0~99.9%RH，湿度精度：±2%RH，分辨率：温度0.1℃；湿度0.1%RH；测量方式：激光 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：温度测量范围: -20℃~+60℃，温度精度：±0.3℃(25℃)，湿度测量范围：0~99.9%RH，湿度精度：±2%RH，分辨率：温度0.1℃；湿度0.1%RH； | 无修改 |
| 78 | 2020-04-WX-24879 | 测力计 | 1 | 台 |  |  | 测量范围500（N），分度值：0.01N，精度：±0.5% | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为：“测量范围：500N、50KG、110LB；精度：±0.5%；测量分辨率：0.1N、0.01kg、0.01lb；数显。” | 无修改 |
| 65 | 2020-02-E-WX-26865 2020-04-WX-25833 2020-04-WX-25838 | 气体检测仪 | 6 | 台 | 佛山市浪沧电力科技有限公司，武汉经卓电力科技有限公司，武汉精泉光电科技有限公司 |  | 测量范围：0.001-10000ppm，0.001%-100%VOL，100LEL；测量精度：≤±1%FS，以实际传感器为准；分辨率：0.1ppb，0.001ppm，0.001%VOL；数显；具有对有害气体泄露报警、浓度分析、纯度检测、人身安全防护及大气排放监测功能，具有精确检测单一/多合一（最多6钟）检测功能，检测气体大于500种；同时具有温湿度检测、数据存储功能、一体成型设计、防水防尘防跌落、中英文界面切换 | 需要首次计量送检出具计量检定/校准证书 | 物料描述修改为： 检测气体：复合气体（一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex），检测气体种类超过500多种 检测范围：CO（0～1000ppm）、H2S（0～200ppm）、O2（0～30%Vol）、Ex（0～100%LEL）。 分 辨 率：CO（0.1ppm）、H2S（0.01ppm）、O2（0.01%Vol）、Ex（0.1%LEL）。 检测精度：≤±2%（F.S） 线 性 度：≤±2% 重 复 性：≤±2% 响应时间：T90≤20秒 恢复时间：≤30秒 传感器寿命：电化学原理大于2-3年，氧气2年或6年可选，红外原理5-10年，催化燃烧3年、热导5年 使用环境：温度-40℃~+70℃；相对湿度≤0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用） 样气温度：-40℃~+70℃ 温度测量：-40℃~+120℃ 精度0.5℃ 湿度测量：0-100%RH 精度3%RH | 无修改 |

三、上限控制价及询比价文件的其他内容不变。

.

询比价人：南宁轨道交通集团有限责任公司

日期：2020年7月14日